## ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
«Северо-Западная Машиностроительная Компания» NOVATECK Company Group. Sales and Development Department. +7 (812) 325-55-06 +7 (931) 975-00-89 sales@novateck.ru www.novateck.ru
NOVATECK®. Прайс-лист на производимую и поставляемую продукцию Действителен до 31.12.2017 г.
№ п/п | ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЦЕНА с НДС, руб
ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ NOVATECK® с системой контроля и управления "Novateck Konsol" с возможностью подключения к компьютерным сетям.
1 |  | Промышленная покрасочная камера NOVATECK® "INDUSTRIAL" 3,5х4х2,8 | Размеры внутренние (ДхШхВ) 3500х4000х2800 Энергоноситель: горячая вода/перегретый пар/газ/дизельное топливо; количество вентагрегатов -1 Количество светильников: 4 шт; тип ворот: роллетные, распашные; напряжение сети 380 В; производительность вентагрегата 6000 м3/час; температура цикла покраски + 20°C. Тепловая мощность 160-240 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~7 кВт | 844500
2 |  | СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА NOVATECK® "INDUSTRIAL" 7х4х3,5 | Размеры внутренние (ДхШхВ) 7000х4000х3500 мм Энергоноситель: горячая вода/перегретый пар/ газ/дизельное топливо; количество вентагрегатов - 1 Производительность вентагрегата 18000 м3 /час. Тепловая мощность 160-300 кВт (регулируемая, от типа горелки) Количество светильников: 4 шт. Тип ворот: роллетные; распашные. Максим. потребляемая мощность ~ 15 кВт | 1564500
3 |  | NOVATECK® "СТАНДАРТ" 7х4х2,8 | Размеры внутренние (ДхШхВ) 7000х4000х2800 мм Транспортный проём (ШхВ) 2910х2750 мм. Энергоноситель: дизель/газ; кол-во вентагрегатов-1. Производительность 18000 м3 /час; мощность прит. вентилятора 5,5 кВт; мощность вытяжного 5,5 кВт; освещенность места покраски 900 lux; 2-рядное расположение светильников (4х60 Вт), 6 шт. Максимальная температура воздуха при сушке + 80 ± 5°С; Тепловая мощность 240 кВт. Максим. потребляемая мощность ~15 кВт. | 1050000
4 |  | NOVATECK® "СТАНДАРТ" 7х5х3 | Размеры внутренние (ДхШхВ) 7000х5000х3000 мм Энергоноситель: дизель/газ; количество вентагрегатов -1; производительность 18000 м3 /час; кол-во светильников 10 шт. 3-створчатые утепленные двери с остеклением 3,8х2,6 м. Тепловая мощность ~240 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~15 кВт | 1390000
5 |  | NOVATECK® "СТАНДАРТ" 8х4х2,8 | Размеры внутренние (ДхШхВ) 8000х4000х2800; Энергоноситель: дизель/газ; количество вентагрегатов-1; производительность 18000 м3 /час; кол-во светильников 12 шт. 3-створчатые утепленные двери с остеклением 3,8х2,6 м. Тепловая мощность ~ 240 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~15 кВт | 1450000
6 |  | NOVATECK® "ПОЛАР" 7х4х2,8 | Размеры внутренние (ДхШхВ): 7000х4000х2800 мм Энергоноситель: дизель/газ; кол-во вентагрегатов-1; производительность вентагрегата ~26000 м3 /час; 2-рядное расположение светильников (4х60 Вт), кол-во 6 шт. 3-створчатые утепленные двери с остеклением 3,8х2,6 м. Сервисная дверь для персонала (ШхВ) 800х2000 мм Тепловая мощность ~300 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~18 кВт | 1750000
7 |  | NOVATECK® "INDUSTRIAL" 9,2х5,9х3 проходная | Размеры внутренние (ДхШхВ) 9200х5900х3000 мм Тип ворот: распашные, въездные и выездные роллетные шторы (ШхВ) 5000х2900 мм; энергоноситель: дизель/газ; кол-во вентагрегатов -2; суммарная производительность ~44000 м3 /ч; Количество светильников 12 шт. Площадь напольных решеток 9 м2, ; площадь фильтров потолочных 24 м2. Тепловая мощность ~480 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~32 кВт | 2121600
8 |  | NOVATECK® "ТРАК ЭКОНОМ" 8х4х3.5 | Размеры внутренние (ДхШхВ) 8000х4000х3500 мм Энергоноситель: дизель/газ; количество вентагрегатов-1; производительность вентагрегата ~22000 м3/час Количество светильниковм-14 шт. Срок гарантии 24 мес. Ворота: въездные и выездные роллетные шторы; Тепловая мощность ~200 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~18 кВт | 1906110
9 |  | NOVATECK® "ТРАК 10м" | Размеры внутренние (ДхШхВ) 10800х4800х4800 мм Энергоноситель: дизель/газ; кол-во вентагрегатов-2; Производительность 1-го вентагрегата ~20000-22000 м3 /час. Суммарная номинальная производительность при работе всех вентагрегатов ~40000-44000 м3 /ч. Ворота роллетные с электроприводом (ШхВ): 3500х4000 мм. Сервисные двери (ШхВ) 800х2000 мм -2шт. 2-уровневое освещение, светильники 4*30 Вт, 24 шт. Тепловая мощность ~400-480 кВт . Максимальная потребляемая мощность ~32 кВт | 2550000
10 |  | NOVATECK® "ТРАК 12X4,5X3,3" | Размеры внутренние (ДхШхВ) 12000х4500х3300 мм Энергоноситель: дизель/газ; кол-во вентагрегатов -2; Суммарная номинальная производ-ть при работе всех вентагрегатов ~40000-44000 м3 /ч. Ворота роллетные с эл/приводом (ШхВ) 3500х3000 мм. Сервисные двери (ШхВ) 800х2000 мм - 2шт. Количество светильников 28 шт. Площадь напольных решеток 10-12 м2; Площадь фильтров потолочных: 28 м2. Тепловая мощность ~400-480 кВт . Максимальная потребляемая мощность ~40 кВт | 3300800
11 |  | NOVATECK® "ТРАК 15м" | Размеры внутренние (ДхШхВ) ~15800х4800х4800 мм Энергоноситель: дизель/газ; кол-во вентил. агрегатов-2; Производительность вентагрегата ~30000 м3 /час. Суммарная номинальная производительность при работе всех вентагрегатов ~60000 м3/ч. Распашные ворота с эл/прив. (ШхВ): 4000х4000 мм. Сервисные двери (ШхВ) 800х2000 мм - 2шт. Количество светильников ~36 шт. Тепловая мощность ~720 кВт; Максимальная потребляемая мощность~45 кВт | 3860000
12 |  | NOVATECK® "ТРАК" 19х4,9х4.9 | Размеры внутренние (ДхШхВ) 19000х4900х4900 мм Энергоноситель: дизель/газ; кол-во вентагрегатов-2; Производительность 1-го вентагрегата ~36000 м3 /час. Суммарная номинальная производительность при работе всех вентагрегатов ~72000 м3/ч. Ворота роллетные с электроприводом (ШхВ) 4000х4000 мм. Сервисные двери (ШхВ) 800х2000 мм - 2шт. Количество светильников, 42 шт. Площадь напольных решеток 12 м2. Площадь фильтров потолочных 50 м2. Тепловая мощность ~720 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~56 кВт | 5171400
13 |  | NOVATECK® "Мебельная 5м" | Камера тупиковая для отделки деталей мебели ЛКМ любого типа. Размеры внутренние (ДхШхВ) 5000х4000х2800 мм. Энергоноситель: дизель/газ/вода/пар; кол-во вентагрегатов-1; Производительность вентагрегата ~18000 м3 /час. 2-рядное освещение: светильник 4*60 Вт, 10 шт. Исполнение может быть с сухими фильтрами или гидрофильтром. Ворота роллетные (ШхВ) 3000х2800 мм. Тепловая мощность ~200 кВт. Максим. потребляемая мощность ~17,5 кВт | 800000
14 |  | NOVATECK® "Мебельная 8м" | Камера тупиковая для отделки деталей мебели ЛКМ любого типа. Размеры внутренние (ДхШхВ): 8000х4000х2800 мм. Энергоноситель: дизель/газ/вода/пар; кол-во вентагрегатов-1; Производительность вентагрегата ~18000 м3 /час. 2-рядное освещение: светильник 4*60 Вт, 16 шт. Исполнение может быть с сухими фильтрами или гидрофильтром. Ворота роллетные (ШхВ) 3000х2800 мм. Тепловая мощность ~240 кВт. Максим. потребляемая мощность ~21,5 кВт | 1207500
15 |  | NOVATECK® Кабина маляра 2х2,4х2,5 | Окрасочная кабина с ручными постами для нанесения ЛКМ с помощью маляра. Размеры внутренние (ДхШхВ) 2000х2400х2500 мм. Производительность вентагрегата ~1800 м3 /час. 1-рядное освещение: светильник 4*60 Вт, 4 шт. Максим. потребляемая мощность ~3 кВт | 362000
16 |  | NOVATECK® Кабина маляра 5х4х2,5 | Окрасочная кабина с ручными постами для нанесения ЛКМ с помощью маляра. Размеры внутренние (ДхШхВ) 5000х4000х2500 мм. Производительность вентагрегата ~3600 м3 /час. 1-рядное освещение: светильник 4*60 Вт, 6 шт. Максим. потребляемая мощность ~5 кВт | 655500
17 |  | NOVATECK® Камера окраски Мототехники | Размеры внутренние (ДхШхВ) 3500х4000х2800 мм. Производительность вентагрегата ~18000 м3 /час. 2-рядное освещение: светильник 4*60 Вт, 6 шт. Тепловая мощность 140кВ. Максим. потребл. мощность ~7 кВт | 747500
18 |  | NOVATECK® Мобильная площадка маляра | Мобильный доступ обслуживающего персонала в окрасочно-сушильную камеру. Рабочая зона ограждена с 3-х сторон, лестница - с 2-х сторон, со стороны входа установлено откидное ограждение. Корпус стальной. Лестничные ступени и поверхности рабочего уровня изготовлены из оцинкованного решетчатого профиля. Высота ограждения - 1100 мм. Колеса площадки оснащены фиксаторами, предохраняющими площадку от самопроизвольного движения. | 170000-:- 470000
ПОСТЫ ПОДГОТОВКИ К ОКРАСКЕ И ШЛИФОВКЕ NOVATECK®
19 |  | NOVATECK® ПП ШР Пост подготовки "холодный" подвесной | Размеры внутренние (ДхШхВ) 7000х4000х2800 мм; Мощность вытяжного вентагрегата 5,5 кВт; производительность ~18000 м3/ч. Светильник (4х60 Вт) 8 шт; подвесы для пленума, шторы ПВХ. Максимальная потребляемая мощность ~7,0 кВт | 530000
20 |  | NOVATECK® Беспленумный вытяжной пост подготовки деталей под окраску | Размеры внутренние 4500х3000х3500 мм (ДхШхВ) Шторы ПВХ (ШхВ): 4500х3500мм - 2шт; 3000х3500мм - 2 шт. Боковая вытяжка - 1шт, производительность агрегата ~18000 м3 /час. Комплект фильтров - краскоуловителей Рaint stop. Пульт управления: программируемый микроконтроллер, кнопки "Пуск/стоп/аварийной остановки", индикатор неисправности, ключ доступа, рубильник, индикатор активного нагревателя, флажок переключения активного нагревателя. Максим. потребл. мощность ~7,0 кВт | 540000
21 |  | NOVATECK® СПП ШР Пост подготовки "холодный" на стойках | Размеры внутренние (ДхШхВ), мм 7000х4000х2800; Мощность вытяжного агрегата 7,5 кВт; производительность ~24000 м3/ч; Светильник (4х60 Вт), кол-во 8 шт; стойки для подвеса пленума, шторы. Максимальная потребляемая мощность ~11 кВт | 564000
22 |  | NOVATECK® ПП 200 Пост подготовки "с подогревом" подвесной | Размеры камеры 7000х4000 мм. Энергоноситель газ/дизель. Производительность вентагрегата 18000 м3/ч; Мощность двигателя 5,5 кВт. Светильники 8 шт (4 *60 Вт); Тепловая мощность 200 кВт. Пленум крепится на 4-х подвесах. ПВХ-шторы. Максимальная потребляемая мощность: ~15 кВт | 678500
23 |  | NOVATECK® СПП 200 Пост подготовки "с подогревом" на стойках | Рабочее место 7000х4000х2800 мм. Оборудовано защитными ПВХ- шторками по периметру и подсветкой. Пленум установлен на стойках. Производительность приточно-вытяжного вентагрегата ~18000 м3 /час (2 эл/двиг. по 5,5 кВт). Освещенность - 700 lux. Светильники 8 шт (4х60 Вт). Тепловая мощность ~200кВт. Максимальная потребляемая мощность ~15 кВт. | 778500
24 |  | Вытяжной пост | Вытяжной вентблок, блок боковой вытяжки без пленума Производительность 18000м3/ч. Максимальная потребляемая мощность 7 кВт | 190000
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (без горелки) NOVATECK®
Применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции, для воздушного обогрева закрытых и открытых помещений, также для подготовки воздуха для различных технологических процессов. Для открытых помещений рекомендуется Газовоздушный воздухонагреватель. (Газ имеет высокую устойчивость к замерзанию и не требует специальных емкостей для хранения)
25 |  | АСУВ-1 (без горелки) NOVATECK® | Производительность 18000-22000 м3/ч. Энергоноситель: Дизель/Газ. Тепловая мощность ~200 кВт Максимальная потребляемая мощность ~18 кВт Частота вращения рабочего колеса 1450 об/мин Комплект поставки: приточный, вытяжной, нагревательный блоки, блок-заслонка, ЩУ, фильтры. Масса ~700 кг | 285000
26 |  | АСУВ-2 (без горелки) NOVATECK® | Производительность 24000-26000 м3/ч. Энергоноситель: Дизель/Газ. Тепловая мощность ~240кВт. Максимальная потребляемая мощность ~20 кВт Частота вращения рабочего колеса 1450 об/мин Комплект поставки: приточный, вытяжной, нагревательный блоки, блок-заслонка, ЩУ, фильтры. Масса ~1000 кг | 356500
27 |  | АСУВ-3 (без горелки) NOVATECK® | Производительность 30000-36000 м3/ч. Энергоноситель: Дизель/Газ. Тепловая мощность ~300 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~28 кВт Частота вращения рабочего колеса 1500 об/мин Комплект поставки: приточный, вытяжной, нагревательный блоки, блок-заслонка, ЩУ, фильтры. Масса ~1500 кг | 615250
28 |  | АСУВ-Гидро NOVATECK® | Производительность (включительно) 18000/24000/36000 м³/ч Энергоноситель вода (Т-970С, Р-4 Бар)/горячий пар (Т-1140С) . Тепловая мощность до ~360 кВт. Максимальная потребляемая мощность ~18/22кВт. Частота вращения рабочего колеса 1450 об/мин. Комплект поставки: приточный, вытяжной, нагревательный блоки, блок-заслонка, ЩУ, фильтры. Масса ~2100 кг, полностью заполненный водой ~3000 кг | 598000
29 |  | АСУВ-Электро NOVATECK® | Производительность (включительно) 18000/24000/36000 м³/ч Энергоноситель: электроэнергия (группа ТЭН -100 кВт). Тепловая мощность (регулируемая) до ~300 кВт и > Максимальная потребляемая мощность до ~216/250270 кВт Комплект поставки: приточный, вытяжной, нагревательный блоки, блок-заслонка, ЩУ, фильтры. Масса до ~2100 кг | 799250
ТЕПЛОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ (без горелки) NOVATECK®
Предназначены для создания автономной системы теплоснабжения, отопления. Энергоноситель: дизель/газ. Приблизительное время окупаемости теплогенератора — 1-2 отопительных сезона. Экономия до 25% тепл. энергии за счет применения дежурного режима отопления (температура ночью и в выходные дни составляет около 5°С). КПД теплогенератора около 95% за счет отсутствия промежуточного энергоносителя - воды.
30 |  | ТВГ-400 без горелки | Энергоноситель: Дизель/газ. Мощность двигателя, кВт: 1,1 Производительность вентагрегата, м3 /час: 3500 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1400×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1900×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5 ;Тепловая мощность 29,6 кВт Частота об./мин. 1500; Максим. потребляемая мощность 1,5 кВт | 185000
31 |  | ТВГ-500 | Энергоноситель: Дизель/газ. Мощность двигателя, кВт: 2,2 Производительность вентагрегата, м3 /час: 7500 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1400×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1900×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5 Тепловая мощность 59,3 кВт; Частота об./мин. 1500; Макс. потребляемая мощность 3,0 кВт | 255000
32 |  | ТВГ-500B | Энергоноситель: Дизель/газ. Мощность двигателя, кВт: 5,5 Производительность вентагрегата, м3 /час: 12000 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1400×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1900×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5; Тепловая мощность 90 кВт; Частота об./мин. 1500; Максим. потребляемая мощность 7 кВт | 355000
33 |  | ТПГВ Тепловентиляц-й приточный генератор воздуха | Количество вентиляционных агрегатов - 1 Энергоноситель: Дизель/газ. Мощность 1-го двигателя 5,5 кВт. Производительность вентагрегата, м3 /час: 18000 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1700×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 2200×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5 °С; Теплообменник с выводом для установки горелки; Тепловая мощность, кВт: 202 (ECO 20). Рабочее колесо 630 01.1б . Максим. потребл. мощность 7 кВт | 420000
34 |  | ТВГ-630 | Энергоноситель: Дизель/газ Мощность двигателя, кВт: 5,5 Производительность вентагрегата, м3 /час: 18000 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1400×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1900×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5 Тепл. мощ-ть 120 кВт. Частота об./мин. 1500. Максимальная потребляемая мощность 7 кВт | 450000
35 |  | ТВГ-630B | Энергоноситель: Дизель/газ. Мощность двигателя, кВт: 7,5 Производительность вентагрегата, м3 /час: 24000 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1400×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1900×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5 Тепл. мощность 160,8 кВт Частота об./мин. 1500 Максимальная потребляемая мощность 9 кВт | 525000
36 |  | ТВГ-630 01.1 | Энергоноситель: Дизель/газ. Мощность двигателя, кВт: 11 Производительность вентагрегата, м3 /час: 30000 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1400×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1900×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5. Тепл. мощность 202кВт (ECO 20). Частота об./мин. 1500 Максимальная потребляемая мощность 13 кВт | 595000
37 |  | ТВГ-630 01.1B | Энергоноситель: Дизель/газ. Мощность двигателя, кВт: 11 Производительность вентагрегата, м3 /час: 36000 Размеры внутренние (ДхШхВ), мм: 1400×1100×2400 Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1900×1100×2400 Разность температур, °С: ± 5 Тепл. мощность 242 кВт (ECO 20) Частота об./мин. 1500 Максимальная потребляемая мощность 13 кВт | 650000
ТЕПЛООБМЕННИКИ NOVATECK®
Газовоздушные теплообменники для нагрева воздуха в камере. Нагрев воздуха осуществляется через стенки теплообменника. КПД в режиме нагрева - 96-98%. Корпус: Нержавеющая жаропрочная сталь со статической защитой в особо теплонапряженных местах. Горелка: двухступенчатая дизельная или газовая горелка Ламборджини (Италия). Оснащена воздушной заслонкой, закрывающейся при выключении горелки, (предотвращает потери тепла через дымоход теплообменника), имеет удобный фронтальный доступ ко всем узлам горелки. Настройка горелки возможна без снятия с теплового блока. Вентилятор горелки со специальной формой лопастей обеспечивает пониженный уровень шума. Ламели (пластины для оребрения, расположенные в шахматном порядке) имеют развитую поверхность теплообмена (рассчитанная аэродинамическая форма), существенно снижающую сопротивление воздуха.
38 |  | Теплообменник 200 кВт с дизельной горелкой | КПД в режиме нагрева - 96-98%. Энергоноситель: Дизельное топливо. Тепловая мощность, кВт: 200 Двухступенчатая дизельная горелка Ламборджини (Италия), сертифицирована в России и отвечает всем европейским стандартам. | 200000
39 |  | Теплообменник 200 кВт с газовой горелкой | КПД в режиме нагрева - 96-98%. Энергоноситель: Газ Тепловая мощность, кВт: 200 Двухступенчатая газовая горелка Ламборджини (Италия), сертифицирована в России и отвечает всем европейским стандартам. | 347900
40 |  | Теплообменник 300 кВт с дизельной горелкой | КПД в режиме нагрева - 96-98%. Энергоноситель: Дизельное топливо. Тепловая мощность, кВт: 300 Двухступенчатая дизельная горелка Ламборджини (Италия), сертифицирована в России и отвечает всем европейским стандартам. | 319000
41 |  | Теплообменник 300 кВт с газовой горелкой | КПД в режиме нагрева - 96-98%. Энергоноситель: Газ Тепловая мощность, кВт: 300 Двухступенчатая газовая горелка Ламборджини (Италия), сертифицирована в России и отвечает всем европейским стандартам. | 469900
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ LAMBORGHINI (Италия)
Производитель: Lamborghini Calor S.p.A., Италия. Via Statale 342 – 44040 Dosso (Ferrara) Простые и надёжные горелки на дизельном топливе, компактные, с низким уровнем шума обеспечивают высокий КПД сжигания топлива и минимальное кол-во выбросов в окружающую среду. Идеально подходят для установок средней и большой мощности. • автоматическое отключение подачи воздуха в целях энергосбережения • стабилизационная поэтапная вентиляция, позволяющая обеспечивать эффективное горение, начиная с момента розжига • низкий уровень выбросов CO и NOx • надёжная работа при повышенном давлении сопротивления топки • регулирование подачи воздуха за счёт вентилятора и головки горелки с целью обеспечения постоянства давления расхода воздуха • универсальный фланец позволяет смонтировать горелку практически на все виды котлов • предварительный подогрев на форсунке (для моделей с буквой "R") • лёгкость доступа для проведения технического обслуживания
|  | ECO 20 одностадийная | Мощность, кВт 128-249 Расход топлива, кг/ч, min 11-21 | 824.2
|  | ECO 22/2 двухстадийная | Мощность, кВт 118,6-272,8 Расход топлива, кг/ч, min 10-23 | 1419.6
|  | ECO 30/2 двухстадийная | Мощность, кВт 142,3-356 Расход топлива, кг/ч, min 12-30 | 1731.6
ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ LAMBORGHINI (Италия)
Газовые горелки отличаются высоким КПД горения топлива и низким уровнем выбросов CO и NOx, предназначены для установок средней и большой мощности. • Cиловая воздушная задвижка, закрывающаяся автоматически при отключении горелки (для серии EM/2) • Рабочий газовый клапан с двумя положениями открытия • Рабочий и предохранительный газовые клапаны • Стабилизатор давления газа • Регулятор минимального давления воздуха • Регулятор минимального давления газа • Газовый фильтр • Длинная головка на поворотном фланце • Люк для выполнения общего осмотра • Система контроля герметичности клапана в горелках ЕМ, ЕМ/2, ЕМ/М (опция) • Для плавного пуска вторая стадия включения с задержкой, время задержки регулируется • Система контроля герметичности газовой линии в горелках РМ/2 и РМ/М
|  | EM 26-E.D3 одностадийная | Мощность, кВт 129-245 Ø подводки 3/4" Min P газа, 53 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar | 2468.7
|  | EM 26-E.D4 одностадийная | Мощность, кВт 129-245 Ø подводки 3/4" Min P сжиж. газа, 28 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar Компл. переоснастки на сжиж. Газ 08025380 | 2509
|  | EM 26-E.D6 одностадийная | Мощность, кВт 129-245 Ø подводки 1" Min P газа, 20 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar | 2577.9
|  | EM 26/2-E.D3 двухстадийная | Мощность, кВт 90-231 Ø подводки 3/4" Min P газа, 20 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar | 3213.6
|  | EM 26/2-E.D4 двухстадийная | Мощность, кВт 90-231 Ø подводки 3/4" Min P сжиж. газа, 31 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar Компл. переоснастки на сжиж. Газ 08025380 | 3296.8
|  | EM 26/2-E.D6 двухстадийная | Мощность, кВт 90-231 Ø подводки 1" Min P газа, 18 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar | 3365.7
|  | EM 40/2-E.D4 двухстадийная | Мощность, кВт 115-390 Ø подводки 3/4" Min P газа, 62 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar | 3612.7
|  | EM 40/2-E.D7 двухстадийная | Мощность, кВт 115-390 Ø подводки 1 1/4" Min P газа, 23 mbar (при max мощности) Max P газа, 360 mbar | 3819.4
|  | Комплект переоснастки на сжиженный газ | 8025380 | 108
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ NOVATECK®
Для комплекта под сборку окрасочно-сушильных камер, изготовления вентиляционных систем. Подача, вытяжка, фильтрация воздуха в ОСК, вентиляционные системы.
42 |  | Вентиляционный блок вытяжной 5,5 кВт | Мощность двигателя 5,5 кВт Производительность вентблока 18000 м3 /час | 90000
43 |  | Вентиляционный блок приточный 5,5 кВт | Мощность двигателя 5,5 кВт. Производительность вентблока 18000 м3 /час | 90000
44 |  | Вентиляционный блок вытяжной 7,5 кВт | Мощность двигателя 7,5 кВт Производительность вентблока 24000 м3 /час | 137000
45 |  | Вентиляционный блок приточный 7,5 кВт | Мощность двигателя 7,5 кВт Производительность вентблока 24000 м3 /час | 137000
46 |  | Вентиляционный блок вытяжной 11 кВт | Мощность двигателя 11 кВт Производительность вентблока 33000 м3 /час | 154000
47 |  | Вентиляционный блок приточный 11 кВт | Мощность двигателя 11 кВт Производительность вентблока 33000 м3 /час | 154000
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ NOVATECK®
48 |  | NOVATECK® КОМПЛЕКТ ПОД СБОРКУ ОСК | Для организации участка для окрасочных работ: Воздухораспределительный пленум (подающий потолочный воздуховод), приточный теплогенератор и релейная система управления. Количество вентгрегатов -1 Энергоноситель: Дизель-Газ Производительность вентагрегата, м3 /час: 18000 Тепловая мощность, кВт: 200 | 690000
49 |  | Светильник взрывозащищенный NOVATECK® | Люминесцентный пылевлагонепроницаемый, взрывозищищенный светильник. В комплекте блок аварийного питания. Кол-во ламп 4х30Вт; УХЛ2; U=220 в; IP65; Гарантия 3 года | 10000
50 |  | Светильник взрывозащищенный NOVATECK® | Люминесцентный пылевлагонепроницаемый, взрывозищищенный светильник. В комплекте блок аварийного питания. Кол-во ламп 4х60 Вт; УХЛ2; U=220 в; IP65; Гарантия 3 года | 17000
51 |  | Воздухо-распределительный приточный пленум | Размеры наружные (ДхШхВ) 3550x3900 мм Для комплекта под сборку ОСК "NOVATEСK .​Обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по всей площади кабины. Пленум имеет теплоизоляцию, снижающую теплопотери на 15%. В пленум встроены фильтры тонкой очистки. | 120750
52 |  | Воздухо-распределительный приточный пленум | Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 7100х3900 Площадь одной кассеты не более 1,4 м, что обеспечивает возможность обслуживать кассеты при замене фильтрующего материала одному рабочему. Теплоизолированный пленум позволяет работать при низких температурах без сбоев и снижения качества окраски. | 235750
53 |  | Основная блок-заслонка | Ручная регулировка. Переключение режимов притока воздуха между сушкой и окрашиванием. Заслонка режима имеет два положения «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и «РЕЦИРКУЛЯЦИЯ». При сушке происходит 90% рециркуляция воздуха. | 37900
54 |  |  | Электроприводная. Производительность вентагрегата 1800-:-36000 м3 /час. Скорость переключения заслонки составляет не более 140 сек | 54000
55 |  | NOVATECK® Пульт управления микропроцессорный | Дистанционное управление агрегатом. Установка параметров (температура, давление, время) для режимов работы камеры (Окраска, Продувка, Сушка); Отображение текущих параметров состояния камеры; Ведение журнала событий. Управление освещением в камере. | 77000
56 |  | NOVATECK® Пульт управления для ОСК и ПОК | Контролерная система управления с возможностью подключения к компьютерной сети | 133000
57 |  | Сенсорная панель окрасочно-сушильной камерой "Novateck Konsol" | Дублирует функции пульта управления (запуск/остановка режимов, настройка параметров, включение освещения в камере); имеет расширенный журнал событий; Позволяет создавать несколько профилей для различных типов красок; защита данных (доступ ко всем настройкам ограничен). | 450000
58 |  | Решетки напольные | Вес 500 кг 700х1000 мм | 7500
59 |  |  | Вес 700 кг 800х1000 мм | 15000
60 |  | Рабочие колеса вентиляторов | Диаметр колеса 630. Производительность 18 000/24 000 м3/ч | 15700
61 |  |  | Диаметр колеса 630- D 1,1. Производительность 30 000/36 000 м3/ч | 17600
62 |  |  | NIKOTRA Gebhardt Ventilatore (модельный ряд) | 40000
63 |  | Фильтр | Потолочный за м2. Класс очисnки F5-F6 | 1120
64 |  |  | Грубой очистки за м2 (Paint Stop) | 455
65 |  |  | "Лабиринт" за м2 (Боковые вытяжки и камеры шлифовки) | 1225
66 |  | Регулировочный клапан жалюзи | Ручная регулировка | 13700
67 |  |  | Электропривод | 21800
68 |  | Штора боковая | (ШхВ) 7000х2800 мм с прозрачной вставкой | 19800
69 |  | Штора фронтальная | (ШхВ) 4000х2800 мм с прозрачной вставкой | 18900
70 |  | Крепеж штор | Боковой шторы | 11350
71 |  |  | Фронтальной шторы | 8800
72 |  | Задняя стенка для СПП | Сэндвич-панель | 28600
73 |  | Боковая стенка для СПП | Сэндвич-панель | 65300
74 |  | Распашные ворота (модельный ряд) | Трехстворчаные (ШхВ) 3000х2800 мм | 160700
75 |  |  | ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ? ЗВОНИТЕ! | ПО ЗАПРОСУ
76 |  | Роллетные ворота (модельный ряд) | (ШхВ) 2800х2800 мм | 239500
77 |  |  | (ШхВ) 3500х4000 мм | 298000
78 |  | Рамки потолочных фильтров | Для ОСК автотранспорта | 12500
79 |  |  | Для камер промышленного исполнения | 15300
РОБОТЫ - МАНИПУЛЯТОРЫ, ПЛОЩАДКИ NOVATECK®
80 |  | NOVATECK® Робот-манипулятор горизонтальный НВМГ-81 | Установка автоматического нанесения покрытий c горизонтальным манипулятором НВМГ-81 Общая длина, мм 9223; Количество пистолетов, шт 1; Мощность двигателя, кВт: 0,75; Рабочий ход, мм 7200; Скорость перемещения, м/с 0,01-1, Ускорение, м/с 0,1-1,2. Маркировка взрывозащиты 1 Ех d IIB T4 Gb. Класс изоляции F (1550 C), N(2000 C) Температурный диапазон от +50 C до + 60 С. Потребляемая мощность 1,5 кВт. | 1970000
81 |  | NOVATECK® Робот-манипулятор вертикальный КУВОО | Удобная панель управления. Высота манипулятора 2,517 м; скорость подъёма от 0,06 до 0,6 м/с. Выход для держателей пистолетов расположен горизонтально; тихий режим работы; ход с регулируемой скоростью; возможность модификации под нужные заказчику параметры. Маркировка взрывозащиты - 1 Ех d IIB T4 G. Класс изоляции F (1550 C), N(2000 C) Температурный диапазон от +50 C до + 60 С Потребляемая мощность 1,5 кВт. | 450000
82 |  | Автономная подъёмно-передвижная площадка NOVATECK® | Рабочая высота 2,8 м Размеры платформы 1,0х1,0 м Скорость подъема 1,0 м/с Скорость перемещения 2,0 м/с Максимальная нагрузка 120 кг Вес нетто 440 кг Давление воздуха 6 бар | 1000000
83 |  | Подъёмно-передвижная площадка NOVATECK® | Корпус стальной. Крепление к стене на направляющих рельсах. Размер платформы для персонала 800х1000 мм. Управление пневматическое. Штуцер для подключения пневмоинструмента расположен на площадке для персонала. Пульт управления для перемещения вверх/вниз, вдоль стены и от стены вперед/назад. Минимальное давление воздуха - 4 бар. Расход воздуха - 420 л/мин. Грузоподъемность - 200 кг. ​Вертикальная нагрузка на верхний рельс 540 кг. Горизонтальная нагрузка на нижние опорные колеса 210 кг. | 1400000
84 |  | NOVATECK® Манипулятор внутренней окраски ТВО.1 | Конструкция: Технологическая тележка предназначена для перемещения в камере и стыковки устройства нанесения покрытий, установленного на ней, с окрашиваемым изделием. Устройство нанесения покрытий перемещается в окрашиваемом изделии и производит нанесение покрытия. Система управления предназначена для управления технологическим процессом окраски, индикации и контроля совместной работы всего оборудования. Давление воздуха, МПа: 0,6. Масса 250 кг; Мощность двигателя, кВт: 0,6 Рабочий ход, мм 8000; Размеры наружные (ДхШхВ), мм: 1550х1000х1620; Расход воздуха, м3/мин: 1,1 Скорость перемещения, м/с 0,05-0,4 Температурный диапазон, °C от +5 до +40 | 2000000